АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЯТИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2013 №180

с. Девятины

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории сельского поселения Девятинское |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории сельского поселения Девятинское, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (О.Ю. Тимошина).

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и полежит официальному опубликованию.

Глава поселения А.Р. Богачев

Приложение

к постановлению администрация

сельского поселения Девятинское

от 17.10.2013 № 180

ПЛАН

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия

тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ

на территории сельского поселения Девятинское

Цели и задачи

Цели:

* 1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
  2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.
  3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

* 1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.
  2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
  3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
  4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| 1 | ООО «Капиталъ» | г. Вытегра, Советский пр., д. 14, директор Тулуша В.Н., тел. 2-12-06  тел. 2-28-09 | Администрация  сельского поселения Девятинское  КУ «ЦДК»  БОУ ВМР «Девятинская начальная общеобразовательная школа»  ФАП  БДОУ ВМР «Девятинский детский сад»  ТСЖ «Маяк»,  ТСЖ «Белоручейское»  БОУ ВМР «Белоручейская средняя общеобразовательная школа»  БУ ВЦРБ «Белоручейская врачебная амбулатория»  БДОУ ВМР «Белоручейский детский сад»  ТКО ЗАО «Белый Ручей»  БУ «Белоручейский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  ООО «Белоручейское ЖКХ»  ЗАО «Белый Ручей»  ООО «Белоручейский леспромхоз»  ОАО «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей»  КУ «ЦДК»  собственники индивидуальных жилых домов | с. Девятины, Архангельский тракт, д.118, 4-56-09  с. Девятины, ул. Лонская, д. 16а,  4-55-70  с. Девятины, Архангельский тракт, д. 138, 4-57-25  с. Девятины, Архангельский тракт, д. 144, 4-57-03  с. Девятины, ул. Школьная, д.26,  4-55-52  с. Девятины, ул. Речников, д.16, кв. 7, тел. 8-9211272234  п. Депо, ул. Кирпичная, д. 3, кв.1,  5-61-96  п. Депо, Архангельский тракт д. 80,  5-61-95  п. Депо, Архангельский тракт д. 63,  5-62-21  п. Депо, ул. Тенистая, д. 4,  5-62-27  п. Депо, Архангельский тр., д. 78,  4-55-90  п. Депо, ул. Труда, д. 26,  5-61-40  п. Депо, ул.Пушкина, д. 2,  5-61-96  п. Депо, ул.Советская д. 2, 5-62-65  п. Депо, ул.Советская д. 2, 5-62-91  п. Депо, ул.Советская д. 6, 5-62-57  п. Депо, ул.Спортивная д. 15, |  |  |

б) водоотведение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| 1 | ООО «Капиталъ» | г. Вытегра, Советский пр., д. 14, директор Тулуша В.Н.,  тел. 2-12-06  тел. 2-28-09 | ТСЖ «Маяк», | с. Девятины, ул. Речников, д.16, кв. 7, тел. 8-9211272234 |  |  |
| 2 | ООО «Белоручейское ЖКХ» | п. Депо, ул. Пушкина, д. 2, директор Полегошко А.Н., тел. 5-61-96 | БОУ ВМР «Белоручейская средняя общеобразовательная школа»  БУ ВЦРБ «Белоручейская врачебная амбулатория» | п. Депо, Архангельский тракт д. 80,  5-61-95  п. Депо, Архангельский тракт д. 63,  5-62-21 |  |  |

в) теплоснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тепло-  снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование  субабонента | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| 1 | ООО «Капиталъ» | г. Вытегра, Советский пр., д. 89, директор Тулуша В.Н., тел. 2-12-06  тел. 2-28-09 | КУ «ЦДК»  БОУ ВМР «Девятинская начальная  общеобразовательная школа»  ФАП  ТСЖ «Маяк»,  собственники индивидуальных жилых домов | с. Девятины, ул. Лонская, д. 16а,  4-55-70  с. Девятины, Архангельский тракт, д. 138, 4-57-25  с. Девятины, Архангельский тракт, д. 144, 4-57-03  с. Девятины, ул. Речников, д.16, кв. 7, тел. 8-9211272234 |  |  |
| 2 | ОАО «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» | п. Депо, ул. Советская д. 6, директор Павликов Д.А., тел.5-62-57 | БОУ ВМР «Белоручейская средняя общеобразовательная школа»  БУ ВЦРБ «Белоручейская врачебная амбулатория»  БДОУ ВМР «Белоручейский детский сад»  ТКО ЗАО «Белый Ручей»  БУ «Белоручейский дом-интернат  для престарелых и инвалидов»  ООО «Белоручейское ЖКХ»  ЗАО «Белый Ручей»  ООО «Белоручейский леспромхоз»  КУ «ФКиС»  КУ «ЦДК»  ТСЖ «Белоручейское»  собственники индивидуальных жилых домов | п. Депо, Архангельский тракт д. 80,  5-61-95  п. Депо, Архангельский тракт д. 63,  5-62-21  п. Депо, ул. Тенистая, д. 4,  5-62-27  п. Депо, Архангельский тр., д. 78,  4-55-90  п. Депо, ул. Труда, д. 26, 5-61-40  п. Депо, ул.Пушкина, д. 2, 5-61-96  п. Депо, ул.Советская, д. 2, 5-62-65  п. Депо, ул.Советская, д. 2, 5-62-91  п. Депо, ул. Спортивная, д. 15,  4-56-09  п. Депо, ул. Спортивная, д. 15,  4-55-70  п. Депо, ул. Кирпичная, д. 3, кв.1, 5-61-96 |  |  |

в) электроснабжение

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование электро-  снабжающей организации | Адрес организации, телефон  руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование субабонента | Адрес субабонента,  телефон руководителя,  диспетчерской службы. |
| 1 | ОАО «Вологодская сбытовая компания» | г. Вытегра, ул. Карла Либкнехта, д. 1, директор ЛужноА.Ю., тел. 2-32-47  тел. 2-42-12 | Администрация  сельского поселения Девятинское  КУ «ЦДК»  БОУ ВМР«Девятинская начальная  общеобразовательная школа»  ФАП  БДОУ ВМР «Девятинский детский сад»  ТСЖ «Маяк»,  ТСЖ «Белоручейское»  БОУ ВМР «Белоручейская средняя  общеобразовательная школа»  БУ ВЦРБ «Белоручейская врачебная амбулатория»  БДОУ «Белоручейский детский сад»  ТКО ЗАО «Белый Ручей»  БУ «Белоручейский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  ООО «Белоручейское ЖКХ»  ЗАО «Белый Ручей»  ООО «Белоручейский леспромхоз»  ОАО «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей»  КУ «ЦДК»  собственники индивидуальных жилых домов | с. Девятины, Архангельский тракт, д.118, 4-56-09  с. Девятины, ул. Лонская, д. 16а,  4-55-70  с. Девятины, Архангельский тракт, д. 138, 4-57-25  с. Девятины, Архангельский тракт, д. 144, 4-57-03  с. Девятины, ул. Школьная, д.26,  4-55-52  с. Девятины, ул. Речников, д.16, кв. 7, тел. 8-9211272234  п. Депо, ул. Кирпичная, д. 3, кв.1,  5-61-96  п. Депо, Архангельский тракт д. 80,  5-61-95  п. Депо, Архангельский тракт д. 63,  5-62-21  п. Депо, ул. Тенистая, д.4,  5-62-27  п. Депо, Архангельский тр., д. 78,  4-55-90  п. Депо, ул. Труда, д. 26,  5-61-40  п. Депо, ул.Пушкина, д. 2,  5-61-96  п. Депо, ул.Советская д. 2, 5-62-65  п. Депо, ул.Советская д. 2, 5-62-91  п. Депо, ул.Советская д. 6, 5-62-57  п. Депо, ул.Спортивная д. 15, |  |  |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,  час.мин. |
| 1 | Отключение ХВС | 2 часа |

б) на объектах теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С | | | |
| 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение,  час.мин. |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

3. Порядок действий администрации сельского поселения Девятинское,

ресурсоснабжающих организаций

при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| 3.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители организаций,  управляющие ТСЖ « Маяк», ТСЖ «Белоручейское», собственники и наниматели жилых помещений | с. Девятины, Архангельский тракт, д. 118,  Глава и заместитель главы администрации  4-56-07, 4-56-09 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «Капиталъ»,ОАО «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» | мастер Козовков О.Н.  4-57-71  главный инженер Шишин С.А., 5-62-57 |  |
| 3 | Доклад оликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители организаций,  управляющие ТСЖ « Маяк», ТСЖ «Белоручейское», собственники и наниматели жилых помещений,мастер ООО «Капиталъ», главный инженер ОАО «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» | Глава и заместитель главы администрации  4-56-07, 4-56-09 | Информирование ЕДДС |
| 3.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | Руководители организаций,  управляющие ТСЖ « Маяк», ТСЖ «Белоручейское», собственники и наниматели жилых помещений  Глава и заместитель главы администрации | с. Девятины, Архангельский тракт, д. 118,  Глава и заместитель главы администрации  4-56-07, 4-56-09 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба |  | Администрация поселения,  4-56-07 |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | Руководители организаций,  управляющие ТСЖ « Маяк», ТСЖ «Белоручейское», собственники и наниматели жилых помещений  Глава и заместитель главы администрации | с. Девятины, Архангельский тракт, д. 118,  Глава и заместитель главы администрации  4-56-07, 4-56-09 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава поселения | Администрация поселения,  4-56-07 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители организаций,  управляющие ТСЖ « Маяк», ТСЖ «Белоручейское», собственники и наниматели жилых помещений  Глава и заместитель главы администрации |  |  |
| 6 | Оповещение населения | Заместитель главы администрации поселения | Администрация поселения,  4-56-07 |  |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Руководители организаций,  Управляющие ТСЖ « Маяк», ТСЖ «Белоручейское» | с. Девятины, Архангельский тракт, д. 118,  Глава и заместитель главы администрации  4-56-07, 4-56-09 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководители организаций,  управляющие ТСЖ « Маяк», ТСЖ «Белоручейское», собственники и наниматели жилых помещений,мастер ООО «Капиталъ», главный инженер ОАО «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» | с. Девятины, Архангельский тракт, д. 118,  Глава и заместитель главы администрации  4-56-07, 4-56-09 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководители организаций,  управляющие ТСЖ « Маяк», ТСЖ «Белоручейское», собственники и наниматели жилых помещений,мастер ООО «Капиталъ», главный инженер ОАО «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» | с. Девятины, Архангельский тракт, д. 118,  Глава и заместитель главы администрации  4-56-07, 4-56-09 | Информирование ЕДДС |
| 3.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | Руководители организаций,  Управляющие ТСЖ « Маяк», ТСЖ «Белоручейское», собственники и наниматели жилых помещений,мастер ООО «Капиталъ», главный инженер ОАО «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» | с. Девятины, Архангельский тракт, д. 118,  Глава и заместитель главы администрации  4-56-07, 4-56-09 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | с. Девятины, Архангельский тракт, д. 118,  Глава и зам.главы администрации  4-56-07, 4-56-09 | Информирование ЕДДС |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | Руководители организаций,  управляющие ТСЖ « Маяк», ТСЖ «Белоручейское», мастер ООО «Капиталъ», главный инженер ОАО «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей», глава поселения | с. Девятины, Архангельский тракт, д. 118,  Глава и заместитель главы администрации  4-56-07, 4-56-09 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | Руководители организаций,  управляющие ТСЖ « Маяк», ТСЖ «Белоручейское», мастер ООО «Капиталъ», главный инженер ОАО «Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей», глава поселения | с. Девятины, Архангельский тракт, д. 118,  Глава и заместитель главы администрации  4-56-07, 4-56-09 | Информирование ЕДДС |